
Необходима техника:
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЕД.ЦЕНА
	КОЛ-ВО
	ОБЩО

	
	
	
	лева
	бр.
	лева

	1
	MG5050R2
	Безжичен контролен панел разширяем до 32 зони с 1 брой дистанционно MG-REM2 – ПЛАТКА, 5 зони на платката, 4 PGM, 256 събития памет, възможност за делене на две независими системи
	161.46
	1
	161.46


	2
	MG32LCD
	LCD клавиатура 32-символна
	139.74
	1
	139.74

	3
	DN152
	Инфрачервена бариера, външна, 8 двойни оптики - 50 м., размери: 1520/45/57 мм
	508.52
	2
	1017.04

	4
	
	Акумулатор 12V/7Ah
	26.45
	1
	26.45

	5
	
	Трансформатор
	9.40
	1
	9.40

	6
	
	Тампер ключ
	2.40
	2
	4.80

	7
	
	Клема
	1.20
	1
	1.20

	8
	
	Кутия SPEKTRA 28см х 28см х 8см
	19.91
	1
	19.91

	9
	
	Кутия за МАТ
	18.64
	1
	18.64

	10
	
	Кабел 2х0.50 + 6х0.22 екраниран 150м
	102.98
	1
	102.98

	11
	DG85CL1-J2A
	Обемен датчик пасивен инфрачервен външен с реле, dual optics, за дворове с животни с леща хоризонтална завеса
	149.62
	2
	299.24

	12
	SR 120 SBTI
	Сирена външна
	58.67
	1
	58.67

	13
	
	Акумулатор 12V/2.2Ah
	18.42
	1
	18.42

	14
	
	GSM Комуникатор
	195.80
	1
	195.80

	15
	
	Опроводяване, монтаж, пуск и настройка на системата
	100.00
	1
	100.00

	
	
	Всичко:
	
	
	2173.75

	
	
	ДДС:
	20%
	
	434.75

	
	
	Обща стойност:
	
	
	2608.50


PAGE  
2

